材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：光致發光光譜儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：Photoluminescence Spectrometer | 簡稱 | PL |
| 廠牌 | Edinburgh | 國別 | UK |
| 型號 | FS5 | 放置地點 | 材料科技館423室 |
| 主要附件 | 溶液載台、薄膜載台、積分球載台 |
| 重要規格 | 波長範圍: 300 nm～1600 nm；準確度: ±0.5 nm for VIS and ±2.0 nm for NIR 效率範圍: QY >1% for VIS and >10% for NIR；準確度: ±3% (QY >20%) |
| 儀器性能 | 可偵測材料放光光譜及光子轉換效率 |
| 服務項目 | 定性: 樣品溶液及薄膜放光圖譜量測 (photoluminescence spectrum) 定量: 樣品溶液及薄膜量子效率量測 (photoluminescence quantum yield) *操作員有權利拒絕含潛在汙染及危險性樣品 |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |
| 樣品規格 | 溶液樣品: 溶劑需選擇沸點大於100度且黏度需小於100 cP之液體 薄膜樣品: 尺寸需近似於1*1 cm且厚度需大於100奈米 |
| 收費方式 | 電洽鍾小姐 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 陳學仕教授 | TEL | (03)5715131#33870 | E-MAIL | chenhs@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 鍾元如小姐 | TEL | (03)5715131#33875 | E-MAIL | yuanru_chung@mx.nthu.edu.tw |