材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：紫外/可見光分光光譜儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：Ultraviolet-Visible Spectrophotometer | 簡稱 | UV-VIS |
| 廠牌 | Jasco | 國別 | Japan |
| 型號 | V770 | 放置地點 | 材料科技館423室 |
| 主要附件 | 穿透式溶液載台、穿透式薄膜載台、穿透式積分球載台 |
| 重要規格 | 波長範圍: 300 nm～2500 nm；準確度: ±0.3 nm for VIS and ±1.5 nm for NIR 吸光度範圍: Abs ～4 for VIS and ～3 for NIR；準確度: ±0.003 (Abs <1) |
| 儀器性能 | 可偵測液體內材料之吸收度及薄膜材料穿透及反射率 |
| 服務項目 | 樣品溶液吸光度圖譜量測 (absorption spectrum) 薄膜穿透、反射圖譜量測 (transmittance and reflectance spectrum) *操作員有權利拒絕含潛在汙染及危險性樣品 |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |
| 樣品規格 | 溶液樣品: 溶劑需選擇沸點大於100度且黏度需小於100 cP之液體 薄膜樣品: 尺寸需近似於3*3 cm |
| 收費方式 | 電洽鍾小姐 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 陳學仕教授 | TEL | (03)5715131#33870 | E-MAIL | chenhs@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 鍾元如小姐 | TEL | (03)5715131#33875 | E-MAIL | yuanru_chung@mx.nthu.edu.tw |